Załącznik nr 1

do Uchwały nr VII/41/07

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Zestawienie środków trwałych będących przedmiotem przekazania na własność Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES" Spółka z o.o. w Rypinie

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość środka Trwałego |
| --- | --- | --- |
| 1. | kanalizacja sanitarna 0 200 mm kamionka dł. 848 mb w ul. Piaski, | 329 063,15 |
| 2. | przykanaliki kanalizacyjne 0 200 mm PCV dł. 127 mb w ul. Piaski, | 33 539,49 |
| 3. | przykanaliki kanalizacyjne 0 160 mm PCV dł. 177 mb w ul. Piaski, | 45 590,32 |
| 4. | wodociąg 0 160 mm PE dł. 713 mb w ul. Piaski, | 114 966,90 |
| 5. | wodociąg 0 110 mm PE dł. 253,5 mb w ul. Piaski, | 40 860,41 |
| 6. | przyłącza wodociągowe 0 40 mm PE dł. 389,5 mb w ul. Piaski, | 33 077,58 |
| 7. | kanalizacja sanitarna zbiorcza 0 400 kamionka dł. 740.0 mb w ul. Mławskiej, | 514 934,00 ^ |
| 8. | kanalizacja sanitarna zbiorcza 0 200 kamionka dł. 61,0 mb w ul. Mławskiej | 42 448,00 |
| 9. | przykanaliki kan. sanitarnej 0 200 mm PCV dł. 194,0 mb w ul. Mławskiej | 44 000,00 |
| 10. | przyłącza kan. sanitarnej na terenie posesji 0200 mm dł. 61 mb w ul. | 13 140,00 |
|  | Mławskiej, |  |
| 11. | przyłącza kan. sanitarnej na terenie posesji 0I6O mm PCV dł. 17,0 mb w ul. | 2 755,00 |
|  | Mławskiej |  |
| 12. | kanalizacja sanitarna zbiorcza 0 300 mm kamionka dł. 467,0 mb w ul. Żytniej | 400 930,60 |
| 13. | przykanaliki kan. sanitarnej do pierwszej studni 0200 mm PCV dł. 116 mb w | 26 064,94 |
|  | ul. Żytniej |  |
| 14. | przykanaliki kan. sanitarnej do pierwszej studni 0I6O mm PCV dł. 156,0 mb w | 23 660,43 |
|  | ul. Żytniej |  |
| 35. | kolektor sanitarny 0200 mm kamionka dł. 164,0 mb w ul. Kościuszki, | 144 637,93 |
| 16. | kolektor sanitarny 0300 mm kamionka dł. 23,0 mb w ul. Kościuszki, | 29 625,33 |
| 17. | kolektor sanitarny 0200 mm z rur PE dł. 29,0 mb w ul. Kościuszki | 21 113,44 |
| 18. | kolektor sanitarny 0500 mm WIPRO dł. 8,0 mb w ul. Kościuszki, | 4 156,36 |
| 19. | przelew burzowy 02000 mm szt. 2 w ul. Rzeźniczej | 27 635,39 |
| 20. | sieciowa przepompownia ścieków szt. 1 w ul. Rzeźniczej | 82 906,13 |
| 21. | kolektor sanitarny tłoczny 0110 mm PCV dł. 59,0 mb w ul.Rzeźniczej | 5 217,56 |
|  | OGÓŁEM | 1 980 322,96 |

Przewodniczący Rady Miasta Rypina

dr Piotr Gałkowski